Załącznik nr 3 do SIWZ

Przedmiot zamówienia

A. Inkubator do mikropłytek – 1szt

- wkład na 1 mikropłytkę 96-dołkową

- zakres temperatur do 40 st.C

- stabilność, precyzja nastawiania 0,1 st.C

- możliwość nastawiania czasu inkubacji

B. Wirówka laboratoryjna – 1 szt.

- zakres prędkości do 6000 obr./min.

- ustawianie parametrów pracy (czas, obroty)

- wirnik kątowy, nachylenie 30 st., na 12 x 10 ml

- cicha praca

C. Kołyska laboratoryjna

- stolik antypoślizgowy

- częstotliwość 1-100 rpm.

- kąt nachylenia płyty 1-12°

- wyświetlacz cyfrowy parametrów pracy

D. Drobny sprzęt laboratoryjny:

1. Pipety jednokanałowe, nastawne, wielomiarowe

- poj. 20-200μl z normalną długością trzonu – 3 szt. (gwarancja min. 12 miesięcy)

- poj. 20-200μl z krótkim trzonem – 1szt. (gwarancja min. 12 miesięcy)

2. Pipeta nastawna wielomiarowa 8-kanałowa ze statywem o poj. 20-200μl – 1 szt. (gwarancja

min. 12 miesięcy)

- wyrzutnik końcówek w każdym modelu

- trzony pipet do sterylizacji w autoklawie

- certyfikat sprawdzenia wystawiony przez producenta

3. Probówki okrągłodenne o poj. 10ml – 1000 szt.

4. Probówki Vacuette o poj. 5ml – 1000 szt.

5. Jednorazowe pojemniki na odpady lab. O poj. 1,5 l – 100 szt.

6. Probówki stożkowe z polipropylenu o poj. 5ml – 1000 szt.

Wyjaśnienia dotyczące pipet automatycznych.

Pod pojęciem „ normalnej długości trzonu” rozumiemy pipety o dł. całkowitej 220 mm, pipeta z „krótkim trzonem” tj. około 2/3 długości normalnej pipety