## Arkusz1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy/harmonogram dostaw- zał. Nr 1 do SIWZ Część 11 CZYNNIKI DIAGNOSTYCZNE
Lp. | Nazwa materiału | Charakterystyka/szczegółowy opis | j.m./opakowanie | Nazwa komórki organizacyjnej | ZAPOTRZEBOWANIE NA CZYNNIKI DIAGNOSTYCZNE II KWARTAŁ 2017 R. - I KWARTAŁ 2018 R. ( kod CPV - 33694000-1 ) | [15 empty] | Aktualny stan magazynowy na dzień…… | OMiP | [15 empty] | OBŻZiPU | [15 empty] | OBŚ | [15 empty] | OAI | [15 empty] | OBŚP | [15 empty] | ogółem | Wypełnia wykonawca
[5 empty] | 2017 r. | [11 empty] | 2018 r. |  |  |  |  | 2014r. | [11 empty] | 2015r. |  |  |  | 2014r. | [11 empty] | 2015r. |  |  |  | 2014r. | [11 empty] | 2015r. |  |  |  | 2014r. | [11 empty] | 2015r. |  |  |  | 2014r. | [11 empty] | 2015r. |  |  |  |  | Cena jednostkowa brutto | Stawka vat | Wartość brutto | Pomocniczy numer katalogowy/ producent
[5 empty] | kwiecień | maj | czerwiec | II kw. | lipiec | sierpień | wrzesień | III kw. | październik | listopad | grudzień | IV kw. | styczeń | luty | marzec | I kw. |  | kwiecień | maj | czerwiec | II kw. | lipiec | sierpień | wrzesień | III kw. | październik | listopad | grudzień | IV kw. | styczeń | luty | marzec | I kw. | kwiecień | maj | czerwiec | II kw. | lipiec | sierpień | wrzesień | III kw. | październik | listopad | grudzień | IV kw. | styczeń | luty | marzec | I kw. | kwiecień | maj | czerwiec | II kw. | lipiec | sierpień | wrzesień | III kw. | październik | listopad | grudzień | IV kw. | styczeń | luty | marzec | I kw. | kwiecień | maj | czerwiec | II kw. | lipiec | sierpień | wrzesień | III kw. | październik | listopad | grudzień | IV kw. | styczeń | luty | marzec | I kw. | kwiecień | maj | czerwiec | II kw. | lipiec | sierpień | wrzesień | III kw. | październik | listopad | grudzień | IV kw. | styczeń | luty | marzec | I kw.
1 | Anaerocult A | Torebki (saszetki) wypełnione mieszaniną reakcyjną do wytwarzania atmosfery o zmniejszonej zawartości tlenu i wzbogaconej w CO2 w pojemniku beztlenowym, temperatura przechowywania 2-25°C. Termin ważnosci min.12 miesięcy od daty dostarczenia | opak. (10szt.) | Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | [81 empty] | 12 |  |  | 0
2 | Anaerotest-paski testowe | Paski do kontroli atmosfery beztlenowej, temperatura przechowywania 2-25°C. Termin ważnosci min.12 miesięcy od daty dostarczenia | opak. (50 pasków) | Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | [81 empty] | 2 |  |  | 0
3 | Cefinase | Test cefinazowy do oznaczania beta-laktamazy. Krążki nasycone nitrocefiną w plastikowej fiolce. Termin ważności min. 8 miesięcy od daty dostarczenia | opak. (50szt). | Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | [81 empty] | 2 |  |  | 0
4 | Jałowe krążki bibułowe ( bez antybiotyku ) | Krążki o średnicy 6 mm. Termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostarczenia. Świadectwo kontroli sterylności. | opak. (50szt). | Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [81 empty] | 1 |  |  | 0
5 | Jałowe krążki bibułowe | Krążki o średnicy 9 mm, do określania w moczu i innych płynach ustrojowych obecności czynnika hamującego wzrost bakterii Gram-dodatnich i/lub Gram ujemnych. Termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostarczenia | opak. (100szt). | Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | [81 empty] | 4 |  |  | 0
6 | Krążki diagnostyczne BC | Krążki bibułowe o średnicy 9 mm wysycone glukozą i błękitem bromotymolowym do róznicowania bakterii z rodzaju Moraxella od bakterii z rodzaju Neisseria sp. Termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostarczenia | opak. (50 szt) | Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [81 empty] | 2 |  |  | 0
7 | Krążki diagnostyczne BV | Krążki diagnostyczne o średnicy 9 mm nasycone czynnikiem V + bacytracyna B ( a' 2 j bacytracyny w krążku ) różnicujące gatunki z rodzaju Haemophilus. Termin ważności min. 10 miesięcy od daty dostarczenia | opak. (50szt). | Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [81 empty] | 2 |  |  | 0
8 | Krążki diagnostyczne BX | Krążki diagnostyczne o średnicy 9 mm nasycone czynnikiem X + bacytracyna B ( a' 2 j bacytracyny w krążku ) różnicujące gatunki z rodzaju Haemophilus. Termin ważności min. 10 miesięcy od daty dostarczenia | opak. (50 szt) | Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [81 empty] | 2 |  |  | 0
9 | Krążki diagnostyczne BVX | Krążki bibułowe o średnicy 9 mm wysycone bacytracyną B (a' 5 j bacytracyny w krążku ), czynnikiem V i czynnikiem X do wykrywania i izolacji pałeczek z rodzaju Haemophilus. Termin ważności min. 10 miesięcy od daty dostarczenia | opak. (50szt). | Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [81 empty] | 2 |  |  | 0
10 | Krążki diagnostyczne EF | Krążki bibułowe o średnicy 9 mm nasycone chlorkiem sodu i chlorkiem 2,3,5 trójfenylotetrazoliny, do różnicowania szczepów Enetrococcus faecalis i Enterococcus faecium. Termin ważności min. 10 miesięcy od daty dostarczenia | opak. (50szt). | Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [81 empty] | 2 |  |  | 0
11 | Krążki diagnostyczne F | Krążki bibułowe o średnicy 9 mm nasycone furazolidonem ( a' 50 µg furazolidonu w krążku ), do różnicowania bakterii z rodzaju Staphylococcus od bakterii z rodzaju Micrococcus. Termin ważności min. 10 miesięcy od daty dostarczenia | opak. (50szt). | Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [81 empty] | 2 |  |  | 0
12 | Krążki diagnostyczne N | Krążki bibułowe o średnicy 9 mm nasycone nowobiocyną ( a' 2 µg nowobiocyny w krążku ), do identyfikacji Staphylococcus saprophyticus. Termin ważności min. 10 miesięcy od daty dostarczenia | opak. (50szt). | Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | [81 empty] | 3 |  |  | 0
13 | Krążki diagnostyczne z optochiną | Krążki bibułowe o średnicy 6 mm nasycone chlorowodorkiem etylohydrokupreiny( a' 6 µg chlorowodorku etyohydrokupreiny w krążku ), do różnicowania szczepów Streptococcus pneumoniae. Temin ważności min. 12 miesięcy od daty dostarczenia | opak. (50 szt) | Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [81 empty] | 2 |  |  | 0
14 | Krążki diagnostyczne SP | Krążki bibułowe o średnicy 9 mm nasycone bacytracyną ( a' 0,04 j bacytracyny w krążku ), do identyfikacji Streptococcus pyogenes. Termin ważności min. 10 miesięcy od daty dostarczenia | opak. (50 szt) | Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [81 empty] | 1 |  |  | 0
15 | Kriobank | fiolki z płynem odżywczym na bazie glicerolu zawierajace po 20 szt. koralików, zastosowanie uniwersalne ( bakterie, drożdżaki, grzyby ), do przechowywania szczepów drobnoustrojów w stanie głębokiego zamrożenia w zamrażarce w temperaturze -25 °C, mix 5 kolorów fiolek, w zamykanym pudełku z polipropylenu | opak. (100 fiolek) | Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [81 empty] | 1 |  |  | 0
16 | Legionella Latex Test | Test lateksowy do szybkiej identyfikacji Legionella pneumophila serogrupa 1, 2-14 oraz Legionella spp. (7 innych patogennych gatunków Legionella); czułość 98,8 %, specyficzność 100%. Zestaw umożliwiający wykonanie 50 testów. Termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostarczenia. | opak. (zestaw) | Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [81 empty] | 3 |  |  | 0
17 | Mc Farland standard | Seria standardów o odpowiednich zmętnieniach: Mc Farland skala 0,5 - 5,0. Termin ważności min. 3 miesiące od daty dostarczenia | opak. (zestaw) | Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [81 empty] | 2 |  |  | 0
18 | NADAL Giardia-Crypto-Combo | Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów Giardia i Cryptosporidium w próbkach kału. Test kasetowy. Termin ważnosci min. 12 miesięcy od daty dostarczenia. | opak. (10szt.) | Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [81 empty] | 1 |  |  | 0
19 | Osocze królicze liofilizowane | Fiolka zawierająca jałowe, liofilizowane osocze królicze, do oznaczania szczepów gronkowców zdolnych do produkcji pozakomórkowego enzymu - koagulazy, powodującego krzepnięcie osocza króliczego; temperatura przechowywania 2-8 °C. Termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostarczenia | opak. ( 5 ml) | Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | [81 empty] | 12 |  |  | 0
20 | Paski do oxydazy | Paski testowe do wykrywania oxydazy cytochromowej w drobnoustrojach, temperatura przechowywania 2-8 °C, czas reakcji 20-60 sek. Termin ważności min. 8 miesięcy od daty dostarczenia | opak. (50 pasków) | Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 1 | [64 empty] | 16 |  |  | 0
21 | Sporal A | Biologiczny wskaźnik kontroli skuteczności sterylizacji parą wodną w autoklawie ( wszystkie cykle sterylizacji ). Pasek bibuły nasączony zawiesiną spor Geobacillus stearothermophilus w opakowaniu papierowo - foliowym, wielkość populacji 2,3 x 105. Zgodny z normą PN-EN ISO 11138-1,3. Przechowywać w temperaturze pokojowej. Termin ważności min.12 miesięcy od daty dostarczenia | opak. (10 szt). | Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60 | [81 empty] | 180 |  |  | 0
22 | Sporal S | Biologiczny wskaźnik kontroli skuteczności sterylizacji suchym, gorącym powietrzem. Krążek bibuły zawierający od 108 do 109 zarodników Bacillus subtilis zdolnych do przejścia w formy wegetatywne. Opakowanie zawiera 40 krążków, każdy w torebkce papierowej, zapakowanych po 4 szt. w opakowanie foliowe. Przechowywać w temperaturze pokojowej. Termin ważności min.12 miesięcy od daty dostarczenia. | opak. (40 szt.) | Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [81 empty] | 2 |  |  | 0
23 | Test do wykrywania astrowirusów w kale | Szybki test kasetkowy do jakościowego wykrywania astrowirusów w kale. Zawartość zestawu: 10 płytek testujących i 10 fiolek z buforem do rozcieńczania kału. Czułość więcej niż 94 %, swoistość 99 % w porównaniu do testu ELISA - astrovirus. Termin ważnosci min. 12 miesięcy od daty dostarczenia | opak. (10 testów) | Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [81 empty] | 1 |  |  | 0 |  | sporządził:
24 | Test do wykrywania norowirusów w kale | Szybki test kasetkowy do jakościowego wykrywania norowirusów w kale. Zawartość zestawu: 10 płytek testujących i 10 fiolek z buforem do rozcieńczania kału. Czułość więcej niż 94 %, swoistość 99 % w porównaniu do testu ELISA - norovirus. Termin ważnosci min. 12 miesięcy od daty dostarczenia | opak. (10 testów) | Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [81 empty] | 1 |  |  | 0
25 | Test do wykrywania rotawirus i adenowirusów w kale | Szybki test kasetkowy do jednoczesnego jakościowego wykrywania rotawirus i adnenowirusów w kale. Zawartość zestawu: 20 płytek testujących i 20 fiolek z buforem do rozcieńczania kału. Czułość więcej niż 94 %, swoistość 99 % w porównaniu do testu ELISA .Termin ważnosci min. 12 miesięcy od daty dostarczenia | opak. (20 testów) | Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [81 empty] | 1 |  |  | 0
26 | Testy mikropłytkowe MUG | Testy do wykrywania i oznaczania Escherichia coli wg normy PN-EN ISO 9308-3; 96 dołkowe z taśmą samoprzylepną, nie fluoryzujące z podłożem MUG/EC . Termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostarczenia | szt. ( test ) | Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [81 empty] | 50 |  |  | 0
27 | Test PYR | Szybki test kolorymetryczny do wykrywania aktywności PYRazy u paciorkowców i gronkowców. Termin ważnosci min. 12 miesięcy od daty dostarczenia | opak. (60 testów ) | Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [81 empty] | 1 |  |  | 0
28 | Zestaw lateksowy do oznaczania paciorkowców | Lateksowy test aglutynacyjny do identyfikacji grup A, B, C, D, F i G paciorkowców. Zestaw zawiera: odczynniki grup A, B, C, D, F i G - po 1 buteleczce z zakraplaczem, enzym ekstrakcyjny - 2 buteleczki a' 12 ml, wieloważną kontrolę dodatnią - 1 buteleczka z zakraplaczem, karty z z wyznaczonymi polami badań, patyczki - mieszadełka. Zestaw umożliwiajacy wykonanie 50 oznaczeń. Termin ważności min. 8 miesięcy od daty dostarczenia | opak. (zestaw) | Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [81 empty] | 2 |  |  | 0
| Do każdego dostarczonego produktu należy dołączyć w momencie dostarczenia certyfikat analityczny / świadectwo sprawdzenia / kartę kontroli produktu producenta oferowanego towaru. | [103 empty] | 0