Zał. 1 Wykaz aktualnie stosowanych metod badawczych

| Lp. | Badane cechy i metody badawcze | Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze | * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zapach - ocena sensoryczna Metoda profilowania | PB-OBŚ-01 wydanie 4, 15.02.2019r. | A |
|  | Smak- ocena sensoryczna Metoda profilowania | PB-OBŚ-01 wydanie 4, 15.02.2019r. | A |
|  | Mętność Metoda nefelometryczna | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | A |
|  | Barwa Metoda wizualna | PN-EN ISO 7887:2012 PN-EN ISO 7887:2012/Ap1:2015-06 | A |
|  | pH Metoda potencjometryczna | PN- EN ISO 10523:2012 | A |
|  | Przewodność elektryczna właściwa w temperaturze 250C Metoda konduktometryczna | PN- EN 27888:1999 | A |
|  | Amonowy jon Z obliczeń | PN-ISO 7150-1 :2002 | A |
|  | Azot amonowy Metoda spektrofotometryczna | PN-ISO 7150-1 :2002 | A |
|  | Azotyny Metoda chromatografii jonowej (IC) | PN-EN ISO 10304-1:2009 PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 | A |
|  | Azotany Metoda chromatografii jonowej (IC) | PN-EN ISO 10304-1:2009 PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 | A |
|  | Żelazo Metoda spektrofotometryczna | PN-ISO 6332:2001 PN-ISO 6332:2001/Ap1:2016 | A |
|  | Żelazo Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | A |
|  | Mangan Metoda spektrofotometryczna | PN-92/C-04590.031) | A |
|  | Mangan Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | A |
|  | Cyjanki Metoda spektrofotometryczna | PN-80/C-04603.011) | A |
|  | Chlorki Metoda chromatografii jonowej (IC) | PN-EN ISO 10304-1:2009 PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 | A |
|  | Twardość ogólna (Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu) Metoda miareczkowa | PN-ISO 6059:1999 | A |
|  | Wapń Metoda miareczkowa | PN-ISO 6058:1999 | A |
|  | Wapń Metoda chromatografii jonowej (IC) | PN-EN ISO 14911:2002 | A |
|  | Magnez Metoda z obliczeń | PN-C-04554-4:1999 | A |
|  | Magnez Metoda chromatografii jonowej (IC) | PN-EN ISO 14911:2002 | A |
|  | Utlenialność z KMnO4 (Indeks nadmanganianowy) Metoda miareczkowa | PN-EN ISO 8467:2001 | A |
|  | Chlor ogólny, Chlor wolny Metoda spektrofotometryczna | PN-ISO 7393-2:2018 | A |
|  | Chlor ogólny, Chlor wolny, Chlor związany Metoda kolorymetryczna | PN-ISO 7393-2:2018 | A |
|  | Potencjał utleniająco-redukujący (redox) Metoda potencjometryczna | PB-OBŚ-04 wydanie 2 z dnia 15.02.2019r. | A |
|  | Tlen rozpuszczony Metoda elektrochemiczna | PN-EN ISO 5814:2013-04 | A |
|  | Siarczany Metoda chromatografii jonowej (IC) | PN-EN ISO 10304-1:2009 PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 | A |
|  | Fluorki Metoda chromatografii jonowej (IC) | PN-EN ISO 10304-1:2009 PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 | A |
|  | Chlorany, Chloryny, Metoda chromatografii jonowej (IC) | PN-EN ISO 10304-4:2002 | A |
|  | Suma chloranów i chlorynów Z obliczeń | PN-EN ISO 10304-4:2002 | A |
|  | Fosforany (Ortofosforany) Metoda chromatografii jonowej (IC) | PN-EN ISO 10304-1:2009 PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 | A |
|  | Bromiany Metoda chromatografii jonowej (IC) | PN-EN ISO 11206:2013-07 | A |
|  | Benzo(α)piren Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluoroscencyjną (HPLC-FLD) | PB-OAI-21wydanie 6 z 12.06.2019r. | A |
|  | Benzeno(b)fluoranten Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluoroscencyjną (HPLC-FLD) | PB-OAI-21wydanie 6 z 12.06.2019r. | A |
|  | Benzeno(k)fluoranten Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluoroscencyjną (HPLC-FLD) | PB-OAI-21wydanie 6 z 12.06.2019r. | A |
|  | Benzeno(g,h,i)perylen Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluoroscencyjną (HPLC-FLD) | PB-OAI-21wydanie 6 z 12.06.2019r. | A |
|  | Indeno(1,2,3)piren Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluoroscencyjną (HPLC-FLD) | PB-OAI-21wydanie 6 z 12.06.2019r. | A |
|  | Suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) Z obliczeń | PB-OAI-21wydanie 6 z 12.06.2019r. | A |
|  | Benzen Metoda chromatografii gazowej z detekcją spektrometrią mas (GC-MS) | PN-ISO 11423-1:2002 | A |
|  | Benzen Metoda chromatografii gazowej z techniką wyłapywania i wypłukiwania (Purge&Trap) z detekcją spektrometrią mas (GC-MS) | PN-EN ISO 15680:2008 | A |
|  | Epichlorohydryna Metoda chromatografii gazowej z techniką wyłapywania i wypłukiwania (Purge&Trap) z detekcją spektrometrią mas (GC-MS) | PN-EN ISO 15680:2008 | A |
|  | Chlorek winylu Metoda chromatografii gazowej z techniką wyłapywania i wypłukiwania (Purge&Trap) z detekcją spektrometrią mas (GC-MS) | PN-EN ISO 15680:2008 | A |
|  | 1,2-dichloroetan Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD) | PB-OAI-30 wydanie 4 z 15.02.2019r. | A |
|  | 1,2-dichloroetan Metoda chromatografii gazowej z techniką wyłapywania i wypłukiwania (Purge&Trap) z detekcją spektrometrią mas (GC-MS) | PN-EN ISO 15680:2008 | A |
|  | Trichloroeten, tetrachloroeten Metoda chromatografii gazowej z techniką wyłapywania i wypłukiwania (Purge&Trap) z detekcją spektrometrią mas (GC-MS) | PN-EN ISO 15680:2008 | A |
|  | Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu Z obliczeń | PN-EN ISO 15680:2008 | A |
|  | Trichloroeten, tetrachloroeten Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD) | PB-OAI-30 wydanie 4 z 15.02.2019r. | A |
|  | Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu Z obliczeń | PB-OAI-30 wydanie 4 z 15.02.2019r.. | A |
|  | Trichlorometan, tribromometan, bromodichlorometan, dibromochlorometan Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD) | PB-OAI-30 wydanie 4 z 15.02.2019r.. | A |
| 50 | Suma THM Z obliczeń | PB-OAI-30 wydanie 4 z 15.02.2019r.. | A |
| 51 | Trichlorometan, tribromometan, bromodichlorometan, dibromochlorometan Metoda chromatografii gazowej z techniką wyłapywania i wypłukiwania (Purge&Trap) z detekcją spektrometrią mas (GC-MS) | PN-EN ISO 15680:2008 | A |
| 52 | Suma THM Z obliczeń | PN-EN ISO 15680:2008 | A |
| 53 | Cynk Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PN-ISO 8288:2002 | A |
| 54 | Cynk Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | A |
| 55 | Bor Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | A |
| 56 | Rtęć Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem zimnych par rtęci (CVAAS) | PN-EN ISO 12846:2012 PN-EN ISO 12846:2012/Ap1:2016-07 | A |
| 57 | Rtęć Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | A |
| 58 | Arsen Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | A |
| 59 | Arsen Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem wodorków (HGAAS) | PN-EN ISO 11969:19991) | A |
| 60 | Antymon Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | A |
| 61 | Antymon Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem wodorków (HGAAS) | PB-OAI-36 wydanie 3, z 04.07.2019r. | A |
| 62 | Selen Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | A |
| 63 | Selen Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem wodorków (HGAAS) | PN-ISO 9965:2001r | A |
| 64 | Nikiel Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) | PN-EN ISO 15586:2005 | A |
| 65 | Nikiel Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | A |
| 66 | Chrom Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | A |
| 67 | Chrom Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) | PN-EN ISO 15586:2005 | A |
| 68 | Miedź Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | A |
| 69 | Miedź Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PN-ISO 8288:2002 | A |
| 70 | Kadm Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | A |
| 71 | Kadm Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) | PN-EN ISO 15586:2005 | A |
| 72 | Ołów Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | A |
| 73 | Ołów Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) | PN-EN ISO 15586:2005 | A |
| 74 | Glin Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | A |
| 75 | Glin Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) | PN-EN ISO 15586:2005 | A |
| 76 | Potas Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | A |
| 77 | Potas Metoda płomieniowej emisyjnej spektrometrii atomowej(FAES) | PN-ISO 9964-3:1994 | A |
| 78 | Potas Metoda chromatografii jonowej (IC) | PN-EN ISO 14911:2002 | A |
| 79 | Sód Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | A |
| 80 | Sód Metoda płomieniowej emisyjnej spektrometrii atomowej (FAES) | PN-ISO 9964-3:1994 | A |
| 81 | Sód Metoda chromatografii jonowej (IC) | PN-EN ISO 14911:2002 | A |
| 82 | Wanad Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | A |
| 83 | Srebro Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | A |
| 84 | Pestycydy chloroorganiczne: - sześciochlorobenzen - α-HCH - β-HCH - γ-HCH (lindan) - heptachlor - heptachlor epoxyd - aldryna - dieldryna - endryna - izodrin - pp’-DDE - pp’-DDT - pp’-DDD - pp’-DMDT (metoksychlor) Suma pestycydów chloroorganicznych Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD) | PB-OAI-01wydanie 8, z 12.06.2019r. | A |
| 85 | Suma pestycydów Z obliczeń | PB-OAI-01wydanie 8, z 12.06.2019r. | A |
| 86 | Chlorki Metoda miareczkowa | PN-ISO 9297:1994 | Nsz |
| 87 | Azotyny Metoda spektrofotometryczna | PN-EN 26777:1999 | N |
| 88 | Azotany Metoda spektrofotometryczna | PN-82/C-04576/08 1) | N |
| 89 | Fosfor ogólny Metoda z obliczeń | PN-EN ISO 10304-1:2009 PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 | N |

- Norma wycofana z katalogu Polskich Norm. Laboratorium posiada argumenty techniczne i merytoryczne uzasadniające   stosowanie norm wycofanych.

A - Metody akredytowane

N - Metody nieakredytowane, nie objęte systemem zarządzania

Nsz- Metody nieakredytowane, objęte systemem zarządzania