Zał. 2 Wykaz aktualnie stosowanych metod badawczych

| Lp. | Badane cechy i metody badawcze | Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obecność i liczba bakterii grupy coli Metoda filtrów membranowych | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04; | A |
| 2 | Obecność i liczba Escherichia coli Metoda filtrów membranowych | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04; | A |
| 3 | Najbardziej prawdopodobna liczba Escherichia coli Metoda zminiaturyzowana | PN-EN ISO 9308-3:2002 | A |
| 4 | Obecność i liczba Enterokoków kałowych Metoda filtrów membranowych | PN–EN ISO 7899-2 :2004 | A |
| 5 | Liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w temperaturze 220C±20C po 72h Metoda płytkowa, posiew wgłębny | PN-EN ISO 6222:2004 | A |
| 6 | Liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w temperaturze 360C±20C po 48h Metoda płytkowa, posiew wgłębny | PN-EN ISO 6222:2004 | A |
| 7 | Obecność i liczba Pseudomonas aeruginosa Metoda filtrów membranowych | PN-EN 16266:2009 | A |
| 8 | Obecność i liczba bakterii z rodzaju Legionella sp. w badanej objętości próbki Metoda filtrów membranowych | PN-EN ISO 11731:2017-08 PN-EN ISO 11731:2017-08/Ap1:2019-12 | A |
| 9 | Liczba Clostridium perfringens Metoda filtrów membranowych | PN-EN ISO 14189:2016-10 | A |
| 10 | Obecność i liczba przetrwalników beztlenowców redukujących siarczyny (clostridia) Metoda filtrów membranowych | PN-EN 26461-2:2001 | A |
| 11 | Liczba gronkowców Metoda filtrów membranowych | PZH ZHK:2007 | A |
| 12 | Obecność Salmonella spp. Metoda filtrów membranowych | PB-OBŚ-11, wydanie 3 z dnia 15.02.2019r. | A |

A - Metody akredytowane