Oferta badań fizykochemicznych

Obowiązująca od 13.06.2018r.

| Lp. | Badane cechy i metody badawcze | Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze | * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zapach - ocena sensoryczna Metoda profilowania | PB-OBŚ-01 wydanie 3, 28.07.2015r. | A |
|  | Smak- ocena sensoryczna Metoda profilowania | PB-OBŚ-01 wydanie 3, z 28.07.2015r. | A |
|  | Mętność Metoda nefelometryczna | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | A |
|  | Barwa Metoda wizualna | PN-EN ISO 7887:2012 PN-EN ISO 7887:2012/Ap1:2015-06 | A |
|  | pH Metoda potencjometryczna | PN- EN ISO 10523:2012 | A |
|  | Przewodność elektryczna właściwa w temperaturze 250C Metoda konduktometryczna | PN- EN 27888:1999 | A |
|  | Amonowy jon Z obliczeń | PN-ISO 7150-1 :2002 | A |
|  | Azot amonowy Metoda spektrofotometryczna | PN-ISO 7150-1 :2002 | A |
|  | Azotyny Metoda chromatografii jonowej (IC) | PN-EN ISO 10304-1:2009 PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 | A |
|  | Azotany Metoda chromatografii jonowej (IC) | PN-EN ISO 10304-1:2009 PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 | A |
|  | Żelazo Metoda spektrofotometryczna | PN-ISO 6332:2001 PN-ISO 6332:2001/Ap1:2016 | A |
|  | Żelazo Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | A |
|  | Mangan Metoda spektrofotometryczna | PN-92/C-04590.031) | A |
|  | Mangan Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | A |
|  | Cyjanki Metoda spektrofotometryczna | PN-80/C-04603.011) | A |
|  | Chlorki Metoda chromatografii jonowej (IC) | PN-EN ISO 10304-1:2009 PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 | A |
|  | Twardość ogólna (Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu) Metoda miareczkowa | PN-ISO 6059:1999 | A |
|  | Wapń Metoda miareczkowa | PN-ISO 6058:1999 | A |
|  | Magnez Metoda z obliczeń | PN-C-04554-4:1999 | A |
|  | Utlenialność z KMnO4 (Indeks nadmanganianowy) Metoda miareczkowa | PN-EN ISO 8467:2001 | A |
|  | Zasadowość Metoda miareczkowa | PN-EN ISO 9963-1:2001 |  |
|  | Chlor ogólny, Chlor wolny Metoda spektrofotometryczna | PN-ISO 7393-2:20112) | A |
|  | Chlor ogólny, Chlor wolny, Chlor związany Metoda kolorymetryczna | PB-OBŚ-05 wydanie 1 z dnia 01.02.2018r. | A |
|  | Potencjał utleniająco-redukujący (redox) Metoda potencjometryczna | PB-OBŚ-04 wydanie 1 z dnia 01.02.2018r. | A |
|  | Tlen rozpuszczony Metoda elektrochemiczna | PN-EN ISO 5814:2013-04 | A |
|  | Siarczany Metoda chromatografii jonowej (IC) | PN-EN ISO 10304-1:2009 PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 | A |
|  | Fluorki Metoda chromatografii jonowej (IC) | PN-EN ISO 10304-1:2009 PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 | A |
|  | Chlorany, Chloryny, Metoda chromatografii jonowej (IC) | PN-EN ISO 10304-4:2002 | A |
|  | Suma chloranów i chlorynów Z obliczeń | PN-EN ISO 10304-4:2002 | A |
|  | Fosforany (Ortofosforany) Metoda chromatografii jonowej (IC) | PN-EN ISO 10304-1:2009 PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 | A |
|  | Fosfor ogólny Metoda z obliczeń | PN-EN ISO 10304-1:2009 PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 |  |
|  | Bromiany Metoda chromatografii jonowej (IC) | PN-EN ISO 15061:2003 PN-EN ISO 11206:2013-07 | A |
|  | Fenole lotne Metoda spektrofotometryczna | PN-ISO 6439:1994 |  |
|  | Benzo(α)piren Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluoroscencyjną (HPLC-FLD) | PB-OAI-21wydanie 4 z 30.10.2015r. | A |
|  | Benzeno(b)fluoranten Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluoroscencyjną (HPLC-FLD) | PB-OAI-21wydanie 4 z 30.10.2015r. | A |
|  | Benzeno(k)fluoranten Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluoroscencyjną (HPLC-FLD) | PB-OAI-21wydanie 4 z 30.10.2015r. | A |
|  | Benzeno(g,h,i)perylen Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluoroscencyjną (HPLC-FLD) | PB-OAI-21wydanie 4 z 30.10.2015r. | A |
|  | Indeno(1,2,3)piren Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluoroscencyjną (HPLC-FLD) | PB-OAI-21wydanie 4 z 30.10.2015r. | A |
|  | Suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) Z obliczeń | PB-OAI-21wydanie 4 z 30.10.2015r. | A |
|  | Benzen Metoda chromatografii gazowej z detekcją spektrometrią mas (GC-MS) | PN-ISO 11423-1:2002 | A |
|  | Benzen Metoda chromatografii gazowej z techniką wyłapywania i wypłukiwania (Purge&Trap) z detekcją spektrometrią mas (GC-MS) | PN-EN ISO 15680:2008 | A |
|  | Epichlorohydryna Metoda chromatografii gazowej z techniką wyłapywania i wypłukiwania (Purge&Trap) z detekcją spektrometrią mas (GC-MS) | PN-EN ISO 15680:2008 | A |
|  | Chlorek winylu Metoda chromatografii gazowej z techniką wyłapywania i wypłukiwania (Purge&Trap) z detekcją spektrometrią mas (GC-MS) | PN-EN ISO 15680:2008 | A |
|  | 1,2-dichloroetan Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD) | PB-OAI-30 wydanie 3 z 30.10.2015r. | A |
|  | 1,2-dichloroetan Metoda chromatografii gazowej z techniką wyłapywania i wypłukiwania (Purge&Trap) z detekcją spektrometrią mas (GC-MS) | PN-EN ISO 15680:2008 | A |
|  | Trichloroeten, tetrachloroeten Metoda chromatografii gazowej z techniką wyłapywania i wypłukiwania (Purge&Trap) z detekcją spektrometrią mas (GC-MS) | PN-EN ISO 15680:2008 | A |
|  | Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu Z obliczeń | PN-EN ISO 15680:2008 | A |
|  | Trichloroeten, tetrachloroeten Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD) | PB-OAI-30 wydanie 3 z 30.10.2015r | A |
|  | Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu Z obliczeń | PB-OAI-30 wydanie 3 z 30.10.2015r. | A |
|  | Trichlorometan, tribromometan, bromodichlorometan, dibromochlorometan Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD) | PB-OAI-30 wydanie 3 z 30.10.2015r. | A |
|  | Suma THM Z obliczeń | PB-OAI-30 wydanie 3 z 30.10.2015r. | A |
|  | Trichlorometan, tribromometan, bromodichlorometan, dibromochlorometan Metoda chromatografii gazowej z techniką wyłapywania i wypłukiwania (Purge&Trap) z detekcją spektrometrią mas (GC-MS) | PN-EN ISO 15680:2008 | A |
|  | Suma THM Z obliczeń | PN-EN ISO 15680:2008 | A |
|  | Cynk Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PN-ISO 8288:2002 | A |
|  | Cynk Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | A |
|  | Bor Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PN-EN ISO 11885:2009 | A |
|  | Bor Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | A |
|  | Rtęć Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem zimnych par rtęci (CVAAS) | PN-EN 1483:20071) | A |
|  | Rtęć Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | A |
|  | Rtęć Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem zimnych par rtęci (CVAAS) | PN-EN ISO 12846:2012; PN-EN ISO 12846:2012/Ap1:2016-07 |  |
|  | Arsen Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | A |
|  | Arsen Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem wodorków (HGAAS) | PN-EN ISO 11969:19991) | A |
|  | Antymon Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | A |
|  | Antymon Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem wodorków (HGAAS) | PB-OAI-36 wydanie 1, z 22.07.2015r. | A |
|  | Selen Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | A |
|  | Selen Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem wodorków (HGAAS) | PN-ISO 9965:2001r | A |
|  | Nikiel Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) | PN-EN ISO 15586:2005 | A |
|  | Nikiel Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | A |
|  | Chrom Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | A |
|  | Chrom Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) | PN-EN ISO 15586:2005 | A |
|  | Chrom Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PB-OAI-14,wydanie 2, z 14.03.2006 r. | A |
|  | Miedź Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | A |
|  | Miedź Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PB-OAI-14,wydanie 2, z 14.03.2006 r. | A |
|  | Kadm Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | A |
|  | Kadm Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) | PN-EN ISO 15586:2005 | A |
|  | Ołów Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | A |
|  | Ołów Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) | PN-EN ISO 15586:2005 | A |
|  | Glin Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | A |
|  | Glin Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) | PN-EN ISO 15586:2005 | A |
|  | Potas Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | A |
|  | Potas Metoda płomieniowej emisyjnej spektrometrii atomowej(FAES) | PN-ISO 9964-3:1994 | A |
|  | Sód Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | A |
|  | Sód Metoda płomieniowej emisyjnej spektrometrii atomowej (FAES) | PN-ISO 9964-3:1994 | A |
|  | Sód Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PN-EN ISO 11885:2009 | A |
|  | Wanad Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | A |
|  | Srebro Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | A |
|  | Pestycydy chloroorganiczne: -sześciochlorobenzen -α-HCH -β-HCH -γ-HCH -heptachlor -heptachlor epoxyd -aldryna -dieldryna -endryna -izodrin -etoxychlor -pp’-DDE -pp’-DDT -pp’-DDD -pp’-DMDT Suma pestycydów chloroorganicznych Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD) | PB-OAI-01wydanie 6 z 01.02.2018r. | A |
|  | Suma pestycydów Z obliczeń | PB-OAI-01wydanie 6 z 01.02.2018r. | A |

- Norma wycofana z katalogu Polskich Norm. Laboratorium posiada argumenty techniczne i merytoryczne uzasadniające   stosowanie norm wycofanych.

- Nieaktualne wydanie normy.

* Metody akredytowane oznaczono symbolem A