Oferta badań fizykochemicznych

Obowiązujący od 08.01.2018r.

| Lp | Badane cechy i metody badawcze | Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze | * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zapach - ocena sensoryczna Metoda profilowania | PB-OBŚ-01 wydanie 3, 28.07.2015r. | A |
| 2 | Smak- ocena sensoryczna Metoda profilowania | PB-OBŚ-01 wydanie 3, z 28.07.2015r. | A |
| 3 | Mętność Metoda nefelometryczna | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | A |
| 4 | Barwa Metoda wizualna | PN-EN ISO 7887:2012 PN-EN ISO 7887:2012/Ap1:2015-06 | A |
| 5 | pH Metoda potencjometryczna | PN- EN ISO 10523:2012 | A |
| 6 | Przewodność elektryczna właściwa w temperaturze 250C Metoda konduktometryczna | PN- EN 27888:1999 | A |
| 7 | Amonowy jon Metoda spektrofotometryczna | PN-ISO 7150-1 :2002 | A |
| 8 | Azotyny Metoda chromatografii jonowej | PN-EN ISO 10304-1:2009 PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 | A |
| 9 | Azotany Metoda chromatografii jonowej | PN-EN ISO 10304-1:2009 PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 | A |
| 10 | Żelazo Metoda spektrofotometryczna | PN-ISO 6332:2001 PN-ISO 6332:2001/Ap1:2016 | A |
| 11 | Żelazo Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | A |
| 12 | Mangan Metoda spektrofotometryczna | PN-92/C-04590.031) | A |
| 13 | Mangan Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | A |
| 14 | Cyjanki Metoda spektrofotometryczna | PN-80 C-04603.011) | A |
| 15 | Chlorki Metoda chromatografii jonowej | PN-EN ISO 10304-1:2009 PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 | A |
| 16 | Twardość Metoda miareczkowa | PN-ISO 6059:1999 | A |
| 17 | Wapń Metoda miareczkowa | PN-ISO 6058:1999 | A |
| 18 | Magnez Metoda z obliczeń | PN-C-04554-4:1999 | A |
| 19 | Utlenialność z KMnO4 Metoda miareczkowa | PN-EN ISO 8467:2001 | A |
| 20 | Zasadowość Metoda miareczkowa | PN-EN ISO 9963-1:2001 |  |
| 21 | Chlor ogólny, Chlor wolny Metoda spektrofotometryczna | PN-ISO 7393-2:2011 | A |
| 22 | Chlor ogólny, Chlor wolny, Chlor związany Metoda kolorymetryczna | Instrukcja producenta kolorymetru HI 96725 firmy Hanna Instruments |  |
| 23 | Potencjał utleniająco-redukujący (redox) Metoda potencjometryczna | Instrukcja producenta miernika 3110SET2 firmy WTW |  |
| 24 | Tlen rozpuszczony Metoda elektrochemiczna | PN-EN ISO 5814:2013-04 | A |
| 25 | Siarczany Metoda chromatografii jonowej | PN-EN ISO 10304-1:2009 PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 | A |
| 26 | Fluorki Metoda chromatografii jonowej | PN-EN ISO 10304-1:2009 PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 | A |
| 27 | Chlorany i Chloryny Metoda chromatografii jonowej | PN-EN ISO 10304-4:2002 | A |
| 28 | Fosforany Metoda chromatografii jonowej | PN-EN ISO 10304-1:2009 PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 | A |
| 29 | Bromiany Metoda chromatografii jonowej | PN-EN ISO 15061:2003 PN-EN ISO 11206:2013-07 | A |
| 30 | Zawiesina ogólna Metoda wagowa | PN-EN 872:2007 |  |
| 31 | Fenole lotne Metoda spektrofotometryczna | PN-ISO 6439:1994 |  |
| 32 | Benzo (α)piren Metoda chromatografii cieczowej | PB-OAI-21wydanie 4, z 30.10.2015r. | A |
| 33 | Suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) Metoda chromatografii cieczowej | PB-OAI-21wydanie 4, z 30.10.2015r. | A |
| 34 | Benzen Metoda chromatografii gazowej | PN-ISO 11423-1:2002 | A |
| 35 | Benzen Metoda chromatografii gazowej | PN-EN ISO 15680:2008 | A |
| 36 | Epichlorohydryna Metoda chromatografii gazowej | PN-EN ISO 15680:2008 | A |
| 37 | Chlorek winylu Metoda chromatografii gazowej | PN-EN ISO 15680:2008 | A |
| 38 | 1,2-dichloroetan Metoda chromatografii gazowej | PB-OAI-30 wydanie 3 z 30.10.2015r. | A |
| 39 | 1,2-dichloroetan Metoda chromatografii gazowej | PN-EN ISO 15680:2008 | A |
| 40 | Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu Metoda chromatografii gazowej | PB-OAI-30 wydanie 3 z 30.10.2015r. | A |
| 41 | Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu Metoda chromatografii gazowej | PN-EN ISO 15680:2008 | A |
| 42 | Suma THM Metoda chromatografii gazowej | PB-OAI-30 wydanie 3 z 30.10.2015r. | A |
| 43 | Suma THM Metoda chromatografii gazowej | PN-EN ISO 15680:2008 | A |
| 44 | Cynk Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej | PN-ISO 8288:2002 | A |
| 45 | Cynk Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | A |
| 46 | Bor Metoda optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie | PN-EN ISO 11885:2009 | A |
| 47 | Bor Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | A |
| 48 | Rtęć Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej techniką zimnych par (CV-AAS) | PN-EN 1483:20071) | A |
| 49 | Rtęć Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | A |
| 50 | Arsen Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | A |
| 51 | Arsen Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem wodorków (HGAAS) | PN-EN ISO 11969:19991) | A |
| 52 | Antymon Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | A |
| 53 | Antymon Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem wodorków (HGAAS) | PB-OAI-36 wydanie 1, z 22.07.2015r. | A |
| 54 | Selen Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | A |
| 55 | Selen Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem wodorków (HGAAS) | PN-ISO 9965:2001r | A |
| 56 | Nikiel Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z piecem grafitowym (GFAAS) | PN-EN ISO 15586:2005 | A |
| 57 | Nikiel Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | A |
| 58 | Chrom Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | A |
| 59 | Chrom Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z piecem grafitowym (GFAAS) | PN-EN ISO 15586:2005 | A |
| 60 | Chrom Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PB-OAI-14,wydanie 2, z 14.03.2006 r. | A |
| 61 | Miedź Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | A |
| 62 | Miedź Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PB-OAI-14,wydanie 2, z 14.03.2006 r. | A |
| 63 | Kadm Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | A |
| 64 | Kadm Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z piecem grafitowym (GFAAS) | PN-EN ISO 15586:2005 | A |
| 65 | Ołów Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | A |
| 66 | Ołów Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z piecem grafitowym (GFAAS) | PN-EN ISO 15586:2005 | A |
| 67 | Glin Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | A |
| 68 | Glin Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z piecem grafitowym (GFAAS) | PN-EN ISO 15586:2005 | A |
| 69 | Potas Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | A |
| 70 | Potas Metoda płomieniowej emisyjnej spektrometrii atomowej(F-AES) | PN-ISO 9964-3:1994 | A |
| 71 | Sód Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | A |
| 72 | Sód Metoda płomieniowej emisyjnej spektrometrii atomowej (F-AES) | PN-ISO 9964-3:1994 | A |
| 73 | Sód Metoda optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES) | PN-EN ISO 11885:2009 | A |
| 74 | Wanad Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | A |
| 75 | Wanad Metoda optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES) | PN-EN ISO 11885:2009 |  |
| 76 | Cyna Metoda optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES) | PN-EN ISO 11885:2009 |  |
| 77 | Srebro Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | A |
| 78 | Srebro Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z piecem grafitowym(GFAAS) | PN-EN ISO 15586:2005 |  |
| 79 | Pestycydy chloroorganiczne: -sześciochlorobenzen -α-HCH -β-HCH -γ-HCH -heptachlor -heptachlor epoxyd -aldryna -dieldryna -endryna -izodrin -etoxychlor -pp’-DDE -pp’-DDT -pp’-DDD Suma pestycydów chloroorganicznych Metoda chromatografii gazowej | PB-OAI-01wydanie 5 z 13.10.2015r. | A |

1) Norma wycofana z katalogu Polskich Norm. Laboratorium posiada argumenty techniczne i merytoryczne uzasadniające   stosowanie norm wycofanych.

* Metody akredytowane oznaczono symbolem A