Oferta badań mikrobiologicznych

Obowiązujący od 08.01.2018r.

| Lp | Badane cechy i metody badawcze | Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze | * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obecność i liczba bakterii grupy coli Metoda filtrów membranowych | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04; | A |
| 2 | Obecność i liczba bakterii grupy coli Metoda filtrów membranowych | PN ISO 9308-1 :19991) | A |
| 3 | Obecność i liczba Escherichia coli Metoda filtrów membranowych | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04; | A |
| 4 | Obecność i liczba Escherichia coli Metoda filtrów membranowych | PN ISO 9308-1 :19991) | A |
| 5 | Obecność i liczba bakterii grupy coli termotolerancyjnych Metoda filtrów membranowych | PN ISO 9308-1 :19991) | A |
| 6 | Obecność i liczba Enterokokoków kałowych Metoda filtrów membranowych | PN–EN ISO 7899-2 :2004 | A |
| 7 | Liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w temperaturze 220C±20C po 72h Metoda płytkowa, posiew wgłębny | PN-EN ISO 6222:2004 | A |
| 8 | Liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w temperaturze 360C±20C po 48h Metoda płytkowa, posiew wgłębny | PN-EN ISO 6222:2004 | A |
| 9 | Obecność i liczba Pseudomonas aeruginosa Metoda filtrów membranowych | PN-EN 16266:2009 | A |
| 10 | Obecność i liczba bakterii z rodzaju Legionella w badanej objętości próbki Metoda filtrów membranowych | PN-EN ISO 11731-2 :2008 | A |
|  |  | PN-EN ISO 11731:2017-08 |  |
| 11 | Obecność i liczba Clostridium perfringens Metoda filtrów membranowych | Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r.(Dz.U.2015, poz.1989) | A |
|  |  | PN-EN ISO 14189:2016-10 |  |
| 12 | Obecność i liczba przetrwalników beztlenowców redukujących siarczyny (clostridia) Metoda filtrów membranowych | PN-EN 26461-2:2001 | A |
| 13 | Obecność i liczba gronkowców Metoda filtrów membranowych | PZH ZHK:2007 | A |
| 14 | Liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym R2A w temperaturze 220C±20C Metoda płytkowa, posiew wgłębny | PB-OBŚ-20, wydanie 2 z dnia 31.07.2015r. | A |
| 15 | Liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym R2A w temperaturze 300C±50C, posiew wgłębny Metoda płytkowa | PB-OBŚ-20, wydanie 2 z dnia 31.07.2015r. | A |
| 16 | Obecność Salmonella Metoda filtrów membranowych | PB-OBŚ-11, wydanie 2 z dnia 13.08.2015r. | A |
| Przedmiot badań: woda powierzchniowa, woda z kąpieliska i miejsca wykorzystywanego do kąpieli, |
| 17 | Najbardziej prawdopodobna liczba Escherichia coli Metoda zminiaturyzowana | PN-EN ISO 9308-3:2002 | A |

1) nieaktualne wydanie normy

* Metody akredytowane oznaczono symbolem A